Załącznik nr 1

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY nr 1/2019

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                       (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.),

- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę               i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.),

- § 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.                       w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294,                 z późn. zm.),

po interpretacji danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdań                         z badań próbek wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 wyżej wymienionego rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d – w miejscowości Lipsko, przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Oznakowanie próbki | Nr sprawozdania z badań wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01.2018 r. | Hydrofornia Lipsko | 7/CH/Z/18; 6/B/Z/18 | 6/Z/Z/18 z dnia 11.01.2018 r. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św. |
| 08.02.2018 r. | Hydrofornia Lipsko | 047981/02/2018 | SB/11992/02/2018 z dnia 16.02.2018 r. | SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie |
| 17.04.2018 r. | ul. Czachowskiego 61 | 13/HKN/MK/LIP/2018 | 421 z dnia 24.04.2018 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 15.05.2018 r. | Hydrofornia Lipsko | 56/CH/Z/18; 67/B/Z/18 | 74/Z/Z/18 z dnia 18.05.2018 r. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św. |
| 03.07.2018 r. | ul. Spacerowa 41 | 28/HKN/MK/LIP/2018 | 656 z dnia 13.07.2018 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 07.08.2018 r. | Hydrofornia Lipsko | 110/CH/Z/18; 124/B/Z/18 | 130/Z/Z/18 z dnia 10.08.2018 r. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św. |
| 25.09.2018 r. | ul. 1-ga Maja 2 | 44/HKN/MK/LIP/2018 | 960 z dnia 02.10.2018 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 14.11.2018 r. | Hydrofornia Lipsko | 148/CH/Z/18; 168/B/Z/18 | 171/Z/Z/18 z dnia 19.11.2018 r. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św. |
| 04.12.2018 r. | Hydrofornia Lipsko | 55/HKN/MK/LIP/2018 | 1222 z dnia 12.12.2018 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w roku 2018

z wodociągu publicznego w miejscowości Lipsko

administrowanego przez

Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych

ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy:

- protokołów z poboru próbek wody ze stałych punktów poboru, pobranych w ramach nadzoru                  bieżącego i kontroli wewnętrznej, administratora urządzenia wodociągowego w Lipsku,

- sprawozdań z badań próbek wody,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia                                                 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.                    z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lipsku

Jolanta Rękas-Szylar