Lipsko, dn. 09.06.2015 r.

Znak: 703.146.2015

Zapytanie ofertowe

na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO

- Zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych

Adres do korespondencji ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko

tel. (048)3780079, fax. (48)3780079.

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie: „Modernizacja stacji transformatorowej”.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest:

  - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację stacji transformatorowej „Lipsko Gospodarka Komunalna” w ilości 4 egz., zgodnie z warunkami przyłączenia nr L.dz./RP/PS/WN/6682/2015 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. w zakresie:

- wymiana transformatora,

- wymiana rozdzielni SN wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej.

b) inwentaryzacja w zakresie prac projektowych

c) w ramach projektu należy opracować i uzgodnić zgodnie z punktem 14 w/w warunków przyłączenia instrukcję współpracy ruchowej oraz instrukcję współpracy agregatu prądotwórczego z siecią PGE Dystrybucja.

d) wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji uzgodnioną z PGE Dystrybucja pełny zakres robót budowlano - montażowych polegających na wymianie:

- transformatora,

- rozdzielni SN,

- układu pomiarowo-rozliczeniowego łącznie z przełączeniem istniejących odbiorców na projektowane urządzenia do projektowanej rozdzielni,

- uzyskać pozytywny protokół odbioru technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

e) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji pozwalających na rozpoczęcie prac projektowych oraz późniejszą realizację robót budowlano-montażowych.

f) W cenie oferty (rozliczeniu finansowym) można uwzględnić odzysk istniejącego transformatora olejowego o mocy 100 kVA.

2. Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się dokonanie wizji lokalnej oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Termin realizacji zamówienia:

a) od podpisania umowy do dnia 31.08.2015 r.

- Kryteria wyboru oferty:

- cena 100 %

Zamawiający wybierze ofertę, której cena będzie najniższa.

- Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego i złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych, ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko, pok. Nr 33 (sekretariat) w terminie do dnia 16.06.2015 r do godz.10:00 z dopiskiem „Nie otwierać Zapytanie ofertowe na modernizację stacji transformatorowej”.

6. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty, w tym potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

    - Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy,

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Informacje o formalnościach

- Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w kopiach potwierdzone za zgodność oryginałem.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy:

- Za wykonanie całości robót stanowiących przedmiot umowy ustalone zostaje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Netto:	………………………………………zł

Podatek VAT:……………………………zł

Brutto:……………………………………..zł

słownie brutto:……………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie umowne uwzględnia wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę niezbędne do kompleksowej realizacji umowy, a w szczególności koszty związane z:

- wykonaniem zamówienia,

- sporządzeniem niezbędnych pomiarów i protokołów (odbiorów technicznych, zgromadzenia certyfikatów, świadectw i deklaracji zgodności w odniesieniu do zabudowywanych materiałów budowlanych),

- organizacją robót,

- zapewnieniem warunków bezpieczeństwa w czasie trwania robót osobom korzystającym z czynnych obiektów oraz własnym pracownikom,

- zabezpieczeniem obiektu na czas trwania robót przed możliwością jego uszkodzenia,

    - Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto przez Wykonawcę 
w terminie do 30 dni od daty wystawionej faktury VAT/rachunku na podstawie pozytywnego protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60.miesięcy od dnia odbioru końcowego.

    - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

    - Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

7. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych z następujących tytułów:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach 
i wysokościach:

a) za zwłokę w wykonaniu robót w umownym terminie w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt. 3. za każdy dzień zwłoki;

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w pkt. 3  za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w pkt. 8.1;

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego 
w pkt. 8.1.

9. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest Leonard Wróblewski, tel. 513047114.

Załączniki:

- Formularz oferty

- Warunki przyłączenia od PGE Dystrybucja S.A.

Dyrektor

/-/ Józef Sosnowski

/nazwa i adres Wykonawcy/

.................................................

/telefon, fax/

# OFERTA WYKONAWCY

Samorządowy Zakład

Budżetowy Usług Komunalnych

ul. Solecka 88

27-300 Lipsko

Przystępując do zapytania ofertowego na wykonanie „Modernizacji stacji transformatorowej” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

za cenę ogółem brutto: ……………………………… zł

słownie:.................................................................................................................................

w tym: cena netto ……………………………… zł, podatek VAT ......................%           tj. ...................................... zł

- W cenie oferty uwzględniono*/nie uwzględniono* odzysk istniejącego transformatora.

- Udzielamy gwarancji:

- na wykonane roboty ( materiały i robociznę) –  na okres .......... m-cy

- W/w zamówienie wykonamy w terminie do 31 lipca 2015 r.

4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,

b) posiadamy uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia,

c) dysponujemy potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.............................................				..........................................................................

Data                                                                                                           Podpis i pieczątka

*- niepotrzebne skreślić